Приложение № 1

к конкурсной документации

Перечень

объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет

Саракташского района Оренбургской области, в том числе их  состав,

описание, технико – экономические показатели

| Наименование | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | Назначение | Протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Техническое состояние | Реквизиты правоустанавливающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | 56:26:2001001:3390 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный отрог, ул. Пионерская, 2б | Сооружения водозаборные | Расположена в колодце, глубина залегания 35 метров, мощность 11 кВт | 1980 | 229034,4 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2001001:3390-56/114/2025-2 от 27.05.2025 |
| Артезианская скважина | 56:26:2009001:61 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог, ул. Дорожная, 24 | Сооружения водозаборные | Расположена в колодце, глубина залегания 35 метров, мощность 7,5 кВт. | 1990 | 229034,4 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2009001:61-56/217/2025-2 от 05.06.2025 |
| Железобетонная ёмкость | 56:26:2009001:60 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог, ул. Дорожная, 24 | Сооружения водозаборные | Подземная, материал: железобетон. Объем: 500 куб.м. | 1990 | 3272265,00 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2009001:60-56/217/2025-2 от 05.06.2025 |
| Железобетонная ёмкость | 56:26:2009001:59 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог, ул. Дорожная, 24 | Сооружения водозаборные | Подземная, материал: железобетон. Объем: 500 куб.м. | 1990 | 3272265,00 | Удовлетворительно | Собственность 56:26:2009001:59-56/217/2025-2 от 05.06.2025 |
| Нежилое здание | 56:26:2009001:62 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог, ул. Дорожная, 24 | Нежилое здание | Одноэтажное здание общей площадью 80,5 кв.м. | 1990 | 429294.42 | Удовлетворительно | Собственность 56:26:2009001:62-56/217/2025-2 от 05.06.2025 |
| Железобетонное ограждение | 56:26:2009001:63 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог, ул. Дорожная, 24 | Иное сооружение производственного назначения | Расположение ограждения: периметр земельного участка с кадастровым номером 56:26:2009001:55, протяженность 497 метров. | 1990 | 762581.89 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2009001:63-56/217/2025-2 от 05.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:0000000:6095 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог | Сооружения водозаборные | Протяженность – 14172 метра, материал асбест, d трубы - 120 мм, глубина залегания - 2,3 м. | 1980 | 64705100.4 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:0000000:6095-56/115/2025-3 от 23.05.2025 |
| Водопровод | 56:26:0000000:5945 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог | сооружения водозаборные | протяженность – 6106 метра, материал ПЭ, d трубы – 170 мм, глубина залегания - 2,3 м. | 2020 | 78988131.9 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:0000000:5945-56/219/2025-5 от 27.05.2025 |
| Водопровод | 56:26:2001001:3915 | Оренбургская область, Саракташский район, село Черный Отрог | сооружения водозаборные | протяженность - 792 м., материал сталь, d трубы - 76 мм, глубина залегания - 2,0 м | 1980 | 3615654.24 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:2001001:3915-56/131/2025-3 от 04.06.2025 |
| Артезианская скважина | 56:26:2007001:929 | Оренбургская область, Саракташский район, станция Черный Отрог, ул. Вокзальная, 42 | Сооружение водозаборное | Труба металлическая 159 мм, глубина скважины 70 метров, диаметр колодца - 1,0 метр, диаметр задвижки 50 см, водоподъемная труба - 57 мм. | 1981 | 458068.8 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2007001:929-56/219/2025-2 от 31.03.2025 |
| Водопровод | 56:26:2007001:1308 | Оренбургская область, Саракташский район, станция Черный Отрог | сооружения водозаборные | Протяженность: 1838 метров, материал сталь, диаметр трубы – 104 мм, глубина залегания - 2,0 метра | 1981 | 8391756.6 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:2007001:1308-56/219/2025-3 от 31.03.2025 |
| Артезианская скважина | 56:26:2008001:40 | Оренбургская область, Саракташский район, с. Студенцы, ул. Центральная, 7а | Сооружение водозаборное | Труба металлическая - 273 мм. Глубина скважины - 35 метров, диаметр колодца - 1 метр, диаметр задвижки - 80 см, водоподъемная труба 57 мм | 1988 | 687103.2 | Удовлетворительно | Собственность 56:26:2008001:40-56/217/2025-2 от 11.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:0000000:5963 | Оренбургская область, Саракташский район, Чёрноотрожский сельсовет, с. Студенцы | сооружения водозаборные | протяженность - 4400 метров, материал сталь, диаметр трубы – 104 мм, глубина залегания - 2,0 метра | 1981 | 29062330.8 | Неудовлетворительно | Собственность 56:26:0000000:5963-56/217/2025-3 от 11.06.2025 |
| Артезианская скважина | 56:26:2002001:435 | Оренбургская область, Саракташский район, с. Изяк-Никитино, ул. Полевая, 3а | Сооружение водозаборное | Год последнего капитального ремонта: -2025 Расположение скважины: в колодце Труба металлическая 168 мм. Глубина скважины 67 метров, диаметр колодца 1 метр, диаметр задвижки 80 см, водоподъемная труба 57 мм. | 1973 | 438437.28 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2002001:435-56/116/2025-2 от 11.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:2002001:692 | Оренбургская область, Саракташский район, Чёрноотрожский сельсовет, с. Изяк-Никитино | сооружения водозаборные | Год последнего капитального ремонта: 2025 Характеристики: протяженность –2584 метров, материал ПНД, диаметр трубы -110 мм, глубина залегания - 2,1м. | 1980 | 11797768.8 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2002001:692-56/116/2025-3 от 11.06.2025 |
| Артезианская скважина | 56:26:2004001:109 | Оренбургская область, Саракташский район, пос. Советский, ул. Центральная, 46. | Сооружения водозаборные | Расположение скважины: в колодце. Труба металлическая 325мм. Глубина скважины 90 метров, диаметр колодца 1 метр, диаметр задвижки 80 см, водоподъемная труба 76 мм. | 1985 | 588945.6 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2004001:109-56/123/2025-2 от 03.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:2004001:365 | Оренбургская область, Саракташский район, Чёрноотрожский сельсовет, пос. Советский | сооружения водозаборные | Год последнего капитального ремонта: 2008 Протяженность – 2407 метров, материал пластик, диаметром 110 мм, диаметр трубы - 89мм, глубина залегания - 2,3 метра. | 1990 | 10989639.9 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:2004001:365-56/219/2025-3 от 06.06.2025 |
| Артезианская скважина. | 56:26:2013001:20 | Оренбургская область, Саракташский район, с. Никитино | Сооружения водозаборные | Расположение скважины: в колодце. Труба металлическая. Глубина скважины 50 метров, диаметр колодца 1 метр, водоподъемная труба 104 мм. | 1980 | 327192 | Удовлетворительно | Собственность, 56:26:2013001:20-56/123/2025-4 от 10.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:0000000:5970 | Оренбургская область, Саракташский район, Чёрноотрожский сельсовет, село Никитино | сооружения водозаборные | Протяженность – 7831 метров, материал асбест, диаметром 110 мм, диаметр трубы – 170 мм, глубина залегания - 2,3 метра. | 1980 | 35753996.7 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:0000000:5970-56/117/2025-3 от 06.06.2025 |
| Водопровод | 56:26:2013001:246 | Оренбургская область, Саракташский район, Чёрноотрожский сельсовет, село Никитино | Сооружения водозаборные | Протяженность – 590 метров, материал асбест, диаметром 110 мм, диаметр трубы – 170 мм, глубина залегания - 2,3 метра. | 1990 | 2693338.2 | Неудовлетворительно | Собственность, 56:26:2013001:246-56/123/2025-3 от 05.06.2025 |